Białe Błota, dnia 13.01.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota w skazane miejsce przez zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie wypompowania i wywozu wód po opadach atmosferycznych i roztopowych ze studni chłonnych, wpustów ulicznych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem Wykonawca będzie zobowiązany do: a) wypompowania wody po każdym opadzie deszczu z terenu ulic, działek drogowych na terenie Gminy Białe Błota, samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód opadowych ze studni chłonnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego; b) wypompowania wody roztopowej z terenu ulic, działek drogowych, samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód ze studni chłonnych, wpustów ulicznych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego;

c) wywozu wypompowanej wody samochodami asenizacyjnymi z terenu Gminy Białe Błota do zbiornika retencyjnego wskazanego Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy; Wykonawca tą część przedmiotu umowy wykona minimalnie 1 godzinie, a maksymalnie 4 godzin otrzymaniu zgłoszenia (telefonicznego, e-mail) Zamawiającego, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę zwrotnie pocztą elektroniczną.

3. W dniach ustawowo wolnych od pracy i po godzinach pracy Urzędu Gminy Białe Błota Wykonawca przystąpi do wypompowania wód opadowych/roztopowych na podstawie telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego tj. osoby przez niego wskazanej lub osoby pełniącej dyżur -Zarządzania Kryzysowego w Gminie Białe Błota.

4 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania min. 2 samochodów asenizacyjnych o pojemności minimalnej 10m³ .

5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika usług zawierającego, co najmniej:

a) datę wykonania usługi,

b) miejsce wypompowania/wybrania wody,

c) godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia świadczenia usług.